PAGE  
6
R值测量中的触发效率 


R值测量中的触发效率
1． 李忠朝［１］
2． 引言 

在高能物理实验中，触发判选系统是谱仪和数据获取的实时控制系统。它的工作状态直接影响谱仪获取数据的数量和质量；而且在R值测量的物理分析中：



触发效率的误差是影响R值的测量精度的重要因素。因而触发效率的研究对谱仪的运行和物理分析都是非常重要的。
3． 本文介绍了两种用实验测量确定触发判选系统的效率的方法，这种方法简单而有效。
4． 效率测量基本思想
5． 测量触发效率的基本思想是选择一组事例样本，其选择的条件和某一探测器无关；在这些事例样本中，通过与该探测器有关的触发条件的事例数与样本总数之比即为该触发条件的效率。所以，触发效率的测量实验的关键是设计触发条件表。
I. 测量方法
II. 设置测量效率实验中的触发效率实验中的触发条件表为：（如Table I）

[image: image1.png]E L D 103

Bt e e L L

0 05 1 15 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
E bsczHigh(Above)

En D 105

TTCpEIT IO

Lo

0 0.25 0.5 075 1 1.25 1.5 1.75 2

EzEsc{Above)





李忠朝：一室触发组博士生，E-Mail:lizc@hpws3.ihep.ac.cn

http://hpws3.ihep.ac.cn/~lizc


Table I.  Trigger Condition Table for Trigger Study

===========================================================================

      TYPE|    MDC     VC      BSC     TOF     ESC    ETOF    ENDVC    NML

 CONDTN   |

==========+================================================================

 Active?  |     Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y       Y

==========+================================================================

 TOF B-B  |     -       -       Y       -       -       -       -       -

 Ntof>=1  |     -       -       -       -       -       -       -       Y

 Ntof>=2  |     Y       Y       -       -       -       -       -       -

 RADIAL.  |     -       -       -       -       -       -       -       -

 Nvc>=1.  |     Y       -       Y       Y       Y       -       -       Y

 E_Radisl |     -       -       -       -       -       Y       -       -

 ETOF B-B |     -       -       -       -       Y       -       Y       -

==========+================================================================

 Ntrk>=1  |     -       -       -       -       -       -       -       Y

 Ntrk>=2  |     -       Y       Y       Y       -       -       -       -

 Ntrk>=4  |     -       -       -       -       -       -       -       -

 MUON-OR  |     -       -       -       -       -       -       -       -

 XXX      |     -       -       -       -       -       -       -       -

 ESC-Etot |     -       -       -       -       -       Y       Y       -

 E tot.l  |     Y       Y       -       Y       -       -       -       Y

 E tot.h  |     -       -       -       -       -       -       -       -

==========+================================================================    

于1999年2月，在BES上采集了13个RUN的专用数据（RUN12106－12118），BEPC的对撞能量选择在J/ψ峰值Ecm＝3097MeV。
II. 事例的离线选择
各种触发条件对各类事例类型（如：Bhabha、Dimuon、强子事例）的触发效率是不一样的，而且我们感兴趣的是对好事例的触发效率，因而必须经过事例重建，从通过某道（如：MDC）的事例中用离线分别筛选出各类事例类型的好事例样本，并分别求得它们的事例总数，如Bhabha事例数NBB、Dimuon事例数N

和强子事例数Nh，然后在原始数据中检查这些好事例是否满足Ntrk≥1和Ntrk≥2的条件。设满足Ntrk≥1和Ntrk≥2的事例数分别为N1和N2，则MDC寻迹条件Ntrk≥1和Ntrk≥2对Bhabha事例的判选效率分别为：








同样，对Dimuon和强子事例的判选效率分别为：
















用上述方法，可测量出其它的触发条件的效率。
以下是对这三种事例的离线选择条件。
在桶部计数器的立体角范围内选择背对背事例时，要求:

· Nch=2，Q1+Q2=0;

· |cosθ|≤0.75;

· 两根径迹夹角|θ1+θ2-π|≤0.1，||ψ1-ψ2|-π|≤0.2;

· Vr≤1cm，|Vz|≤10cm。
对Bhabha事例，
1. 中性粒子数Nneu≤2

2. 总沉积能量Ebsc≥1.5GeV

3. TOF击中的时间差| T1-T2| ≤1ns

4. Muon计数器判定不是Muon。
在研究MDC、VC的效率时，尽量不用MDC、VC的信息（只用了Nch=2），只要求满足条件1、2、3、4；在研究TOF的效率时，进一步要求满足条件1、2、4；在研究BSC的效率时，进一步要求满足条件3、4。
对Dimuon事例，
1. 中性粒子数Nneu≤1；
2. 总沉积能量Ebsc≤1.2GeV；
3. TOF击中的时间差| T1-T2| ≤1ns；
4. Muon计数器判定至少有一个Muon。
在研究MDC、VC、MUON的效率时，进一步要求满足条件1、2、3、4；在研究TOF的效率时，进一步要求满足条件1、2、4；在研究BSC的效率时，进一步要求满足条件3、4。
对于强子事例，这里考虑纯中性强子事例，要求：Nch≥1、|cosθ|≤0.75、Vr≤1.5cm、|Vz|≤15cm，好径迹数Ng≥1、去除Nch=2时的Bhabha和Dimuon事例。
在测量端盖触发条件的效率时，小角度的Bhabha的选择条件为：要求ESC的能量沉积大于1.5GeV，|cosθ|≥0.75，2≤Ntottks≤4，且要求有两条径迹满足背对背以及端盖有击中。

四．测量结果
１．下表给出了用Bhabha、Dimuon和强子事例求出的各触发条件的效率。


Table II.  EFFICIENCY OF TRIGGER CONDITIONS

BB Events
Dimuon Events
Hardron Events

Conditions
Event Num
Eff(%)
Event Num
Eff(%)
Event Num
Eff(%)



TOF BB
2922/3061
95.77
915/948
96.52
15005/29159
51.46

NTOF≥1
3061/3061
100.0
947/948
99.89
29074/29159
99.71

NTOF≥2
2981/3061
97.71
917/948
96.73
28861/29159
98.98

Nvc≥1
1560/1560
100.0
874/874
100.0
28860/28860
100.0

Ntrk≥1
1588/1595
99.56
929/929
100.0
29494/29508
99.96

Ntrk≥2
1560/1595
97.81
874/929
94.08
28860/29508
97.81

Radial
2983/3019
98.15
336/898
37.42
6006/15000
40.04

Etot-l
3019/3019
100.0
898/898
100.0
15000/15000
100.0

Etot-h
2849/3019
94.34
32/898
3.561
12439/15000
82.93

MU-OR


875/898
97.44



ESCEtot
8799/8799
100.0





NEradisl≥1
7342/8799
83.44





Etof B-B
7452/8280
90.00





NEndvc≥1
8799/9008
97.68





总能量Etot的阈值，测量结果给出：Etot-l在线设定的能量值太低，无法给出Etot-l相对应的能量值。

2． [image: image2.png]I
Entries

113
5631

hit information of tof

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
hit information of tof

E ] 123

E Entries 6038

Bl bbb b b b L

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50




[image: image3.png]50

40

30

20

30

25

20

10

o

F ) 338
= Entgies 5694
E | N S S AR SR
0 50 100 150 200 250 300 350
phi
F ] 336
E Entries L3172
| [ B R B B
0 50 100 150 200 250 300 350




[image: image4.png]1

I 217
Entries p 3118
T il o e e b v b B ]
50 100 150 200 250 300 350
phi
I3} 216
Entries i 54

1 e Y L o

0

50

100

150

phi

200

250

300 350





3． 各种事例类型的触发效率
在R scan时，带电道的触发判选条件为：
NTOF≥1， Ntrk≥1，Nvc≥1，Etot-l。
用上述给出的各条件的效率根据

ε=εNtof>=1*εNtrk>=1*εNvc>=1*εtot-l
以算出各类事例的效率为：

εBB＝99.56％，ε

＝99.89％，εh=99.6％

数据质量检查结果，各子探测器的触发是稳定而可靠的，只有MDC 的死区会使它的寻迹效率略底（见附图）。上面的结果，Dimuon和强子的效率比BhaBha高，是由于在挑选事例时用了MDC的信息。

附图一．TOF击中(图113是用了|tof1-tof2|<1ns选出的BhaBha事例，图123是没用TOF的信息选出的事例。tof第二道飞行时间不正确)

附图二．Phi角分布（图338是用了MDC的信息，而图336则没有用）

附图三．（图217是过了MDC寻迹Ntrk>=2事例的PHI角分布，图216则是不满足Ntrk>=2的事例。MDC的死区会使Ntrk>=2的触发效率降低。）

Etot-h(25)� EMBED Equation.2  ���900MeV  	Etot(8)� EMBED Equation.2  ���120MeV





能量阈值(图中实线表示过了相应的触发条件的事例)








_959203268.unknown

_959203269.unknown

_959203266.unknown

_959203267.unknown

_959203261.unknown

_959203263.unknown

_959203264.unknown

_959203262.unknown

_959203258.unknown

_959203259.unknown

_959203257.unknown

